PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

HAZIRLIK KAMPÜSÜ GÜVENLİK KABİNİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- GİRİŞ

Piri Reis Üniversitesi Hazırlık Kampüsü Ana Girişine Güvenlik Kabini yapım işi.

# Genel

İşbu teknik şartnamede belirtildiği gibi, anahtar teslim şekilde yapılacaktır.

İSG ile ilgili tüm ekipman, malzeme temini, çalışma esnasında yetkili bulundurma ve kontrolleri yaptırma firmanın sorumluluğundadır.

Yapılacak inşaat işleri ile ilgili tüm imalat çizimleri, imalatçı verileri, teçhizat, malzeme ile ilgili belgeler onaya sunulacak, ayrıca şantiye tesliminden önce bu onaylar alınmış olacaktır.

İşi alan firma siparişten sonra Üniversite yetkili ile işe başlama tarihini karşılıklı olarak belirlemelidir.

Kısmi olarak onaya sunulan belgelerde, imalatçının adı, ticari unvanı, T.S.E belgeleri, imalat yeterlilik belgesi, test sonuçları, katalog, uygulama metodu ve bilgileri, model numaraları gerektiğinde numuneleriyle referansları yüklenici ile yapılan inşaat sözleşmesi hükümlerine uygunluk esas olacaktır.

Malzemelerin seçimi projeye ve tanımlara uygun olarak işveren seçtiği ya da önerdiği ürün kullanılacaktır.

Yüklenicinin yapacağı imalatlarda ki bozukluklar (malzeme dahil) tamamen yüklenicinin sorumluluğunda olup, bu gibi imalatlar işverence söktürülecek ve yenisi bila bedel olarak Yükleniciye yaptırılacaktır.

Geçici kabulde tüm mahaller temiz, tozsuz, lekesiz, pürüzsüz halde hemen kullanıma hazır bir şekilde, hiçbir inşaat pisliği ve tozu olmaksızın, ek bir temizliğe gerek kalmayacak şekilde teslim edilecektir.

Firma çalışacağı alanı mevcut haliyle teslim alıp boşaltma, demontaj ve montaj işlerinden sorumludur, alanı teslim aldığı hali ile temiz şekilde teslim etmelidir

# Malzemeler ve İşçilik

"Malzeme" terimi, Yüklenici tarafından temin edilen işe göre her cins ham, işlenmiş veya imal edilmiş bütün malzeme, teçhizat ve makine anlamına gelecektir.

Yüklenici tüm imalatlarda (inşaat, mekanik, elektrik) kullanacağı malzemeleri Işveren'e, üretim veya Şantiye de kullanmadan önce onaylatacaktır.

Malzemelerin, ürünlerin ve işçiliğin tamamen ayrıntılı olarak açıklanmadığı yada açıkça belirtilmediği yerlerde ve durumlarda ;

- işe uygun bir standart ve proje dokümanları bağlamında tespit edilen, ya da bunlarla makul olarak bağlantılı olan amaçlara uygun yöntemler ve,

- Doğru inşaat tekniklerine uygun uygulama yapılacaktır.

- Aksi belirtilmedikçe Türk standartlarına uygun olacaktır. Türk standartlarının yeterli olmadığı yerde

diğer eşdeğer uluslararası standartlar uygulanacaktır.

# Genel Nitelikleri

Aksi belirtilmedikçe, malzemeler yeni (kullanılmamış) olacaktır. YÜKLENİCİ, işi tamamlamak için gerekli bütün malzemenin, aynı çeşit, aynı boyut, aynı kalite ve aynı genel görünüm koşullarını taşıyacağını İŞVEREN' e taahhüt edecektir.

İşin yapımı için Üniversite tarafından verilen ölçüler bilgi amaçlı olup Firma tarafından yerinde gerekli ölçüler alınacaktır.

Uygulama projesi YÜKLENİCİ firma tarafından çizilip, İŞVEREN  onayı alındıktan sonra imalata başlanılacaktır.

Firma işin yapımı esnasında vereceği tüm hasarın giderilmesinden sorumlu olacaktır.

Onaylanmış olan malzeme dışında bir başka malzemenin kullanıldığının işverence tespiti halinde, Yüklenici tüm malzeme ve işçilik masrafları kendine ait olmak üzere kullanılan malzemeyi, numunesi onaylanmış malzeme ile değiştirecektir.

YÜKLENİCİ, görünümde tutarlılık istendiğinde, malzemeyi devamlı surette aynı kaynaktan temin etmeyi taahhüt edecektir.

YÜKLENİCİ, İŞVEREN’ e teslim edeceği tüm uygulama ve mahalleri kullanıma ve /veya takip eden uygulamalara hazır hale getirmekle yükümlüdür.

# Patentli Malzeme

Yüklenici, uygulamayı teklif ve taahhüt ettiği her malzemenin yetkililerce onaylanmış tüm teknik spesifikasyonlarını, standartlarını ve örneklerini teklifi ile birlikte işverene sunacaktır.

Yüklenici uygulayacağı malzemenin depolanması, hazırlığı ve montajında malzeme üreticisinin son geçerli matbu yada şifayi tavsiyeleri / talimatlarına uygun davranacaktır.

Bu tavsiyeler / talimatlar herhangi bir diğer şartname belirlemesi ile çelişki durumunda olursa, işverene bilgi verecektir.

Proje Alanında kullanılacak her türlü alet edevat, iş makinası yatay ve düşey taşıma YÜKLENİCİ’ye aittir.

Kullanılacak malzemeler çalışmaya başlanılmadan önce numune getirilecek, İŞVEREN tarafından malzeme onayı alındıktan sonra imalatlara başlanılacaktır.

# Malzemenin Korunması

YÜKLENİCİ ;

- işin yükleme, çarpılma ve herhangi başka şekilde fiziksel hasar oluşumunu önlemeyi ;

- Malzemeyi temiz tutmayı ve kirlenmesini önlemeyi; özellikle görünüme açık ince yapı işlerinde lekelenmeyi, çatlamaları, çizilmeleri ve diğer görünüm bozucu oluşumları önlemeyi;

- Malzemenin aşırı yüksek ya da düşük ısı derecesi koşullarına ve hızlı ısı derecesi değişikliklerine maruz kalmasını önlemeyi;

- Malzemeyi; yağmurdan, rutubetten, dondan, güneşten ve diğer etkenlerden yeteri derecede, ve uygun olarak korumayı; Kullanım anında ürünlerin uygun ısı derecesi ve rutubet düzeyinde olmasını sağlamayı ;

- Ambar ve sundurmaların yeterince geniş olmasını, olumsuz hava koşullarından korunaklı ve

güvenceye alınmış durumda olmasını ;

- Malzemelerin farklı çeşit ve sınıflarının ayrı	ve uygun olarak belirlenmiş yerlerde muhafaza edilmelerini ;

- Mümkün olduğunca malzemeyi kullanılmasından hemen	öncesine	kadar kendi orijinal

ambalajında, paketlerinde yada konteynır içinde bulundurmayı;

- Mümkün olan durumlarda, malzeme üzerindeki montajdan sonra koruyucu ambalajları, işin tamamlanmasının hemen öncesine kadar malzeme üzerinde muhafaza etmeyi ;

- Koruyucu önlemlerin tamamen amaca uygun ve ürünlere/malzemelere zarar getirebilecek nitelikle olmamasını sağlamayı; gerçekleştirecektir. Montajdan önce veya montaj sırasında hasar görmüş malzeme, bedeli Yükleniciye ait olmak üzere değiştirilecektir.

# İşçiliğin Genel Nitelikleri

Çalışanlar, işin türü ve niteliği bağlamında, uygun şekilde işinin ehli ve tecrübeli olacaklar ve; Dondan, yağmurdan ve diğer olumsuz koşullardan dolayı işe gelecek hasarı önlemek için tüm gerekli tedbirleri alacaklardır;

- Aksam ve malzemeyi montajdan ya da kullanmadan önce, dikkatle kontrol edecek ve kusurlu olanları kullanmayı reddedeceklerdir.

- Tespit ve tesis işlerini; güvenli, doğru ve düzgün biçimde yapacaklardır.

- Vidalı ve cıvatalı montaj yerlerinde, toleransı karşılamak ve şekil bozukluğunu önlemek için, uygun ve sağlam olarak oturmayı sağlayacaklardır. Montaj aksamı aşırı sıkıştırılmış olmamalıdır.

- Görüşe açık bırakılacak birleşme yerlerinin düzgün ve hizalı olması için, parçaların yerine oturmasını ve montajını ayarlı biçimde yapacaklardır.

- Bütün hareketli parçaların gerektiği gibi ve serbestçe çalışmasını sağlayacaklardır. Onay alınmadan, bütünsel olarak tamamlanmamış parçalar ve malzemelerin kenarları kesilmeyecek, tesviye amacı ile törpülenmeyecek veya taşlanmayacaktır.

- İŞVEREN’in onayı alınmadan hiçbir işe başlanmayacak ve iş sırasında işverenin tüm talimatlarına uyulacaktır. Yüklenicinin emrinde çalışan alt yükleniciler kendi işinin düzeninden ve iş sahasının temizliğinden sorumlu olacaklar.

- Tüm işçilikler birinci sınıf olacak ve en kaliteli işçilik şartlarına uygun olacaktır. Teknik şartnamedeki tüm standartlara minumum uygunluk sağlanacaktır,

ı)	İşin; tam bitmiş, gerekli koruma önlemleri alınmış ve iş sahasının tamamen temizlenmesinden sonra işverenden geçici kabul yapması istenecektir.

|  | PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ YAPI VE TEKNİK İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME FORMU |  |  |  |  | Doküman no: FR.YTİ.06 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | İlk Yayın Tarihi: 01.10.2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Rev. No:00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Rev. Tar: İlk Yayın |  |
| TEKNİK ŞARTNAME (Keşif , Birim fiyat, Teklif, Bütçe Tablosu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TARİH : | 29.Mar.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJE ADI : | Güvenlik Kabini |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJE YERİ : | Hazırlık Okulu güvenlik Kabini |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJE REVİZYON TARİH/SAYI: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İNŞAİ AKTİVİTELER |  |  | MİKTAR | BİRİM FİYAT | TUTAR |  | TEKNİK BİLGİLER , PROJE KARARLARI |  |
| 1 | Bahçe Duvar Kırımı , zeminde ve kaldırımda bulunana mevcut kilit taşlarının söükülmesi . | 1 |  |  |  |  | Zemin Betonu Atılması için yerde mevcutta olan kilit taşlarının sökülüp istiflenmesi, Sürgülü Demir Kapının olduğu Bahçe duvarının 130*143 cm Perde Beton Kırılıp Molozların atılması ,Bahçe duvarı onunde yer alan kaldırım taşlarının rampa yapılması için sökülmesi işini kapsar ,her türlü yatay ve düşey taşıma. |  |
| 2 | Zemin Betonu | 45 m2 |  |  |  |  | Yaklaşık 20 Cm yüksekliğinde naylon brandalı Hasır Çelik veya Elyaf katkılı Üzeri perdahlanmış C20 Betonu Dökülmesi , Rampaların yapılması |  |
| 3 | Demir işleri | 1000 kg |  |  |  |  | Taşıyıcı profiller 10*10*4 mm ile ana taşıyıcılar oluşturulup her bir taşıyıcı birbirine yatay kayıtlarla bağlanacaktır. |  |
| 4 | Zeminde Şap Yapılması | 37 m2 |  |  |  |  | 8-10 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması |  |
| 5 | Seramik Zemin Kaplaması | 37 m2 |  |  |  |  | 60*120 cm ebatlarında Kaydırmaz, Seramik deseni proje başlangıcında kararlaştırılacaktır. |  |
| 6 | Metal Asma Tavan Yapılması | 37 m2 |  |  |  |  | 60*60 cm ebadında 0.70 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alümünyum plakadan (en aw 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması |  |
| 7 | Kompozit Kaplaması İç Dış | 20 m2 |  |  |  |  | Mineral Dolgulu Kompozit Alüminyum Levhalar İle Cephe kaplama Yapılması |  |
| 8 | Cam ve Doğrama İşleri | 40 m2 |  |  |  |  | Elektrostatik Toz Boyalı Isı Yalıtımlı Aliminyum Doğrama İmalatı yapılması ve yerine Konulması , Camlar 6 + 6 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluk çıtalı,dış camı temperli, nötral, ısı ve güneş kontrol kaplamalı, iç camı düz cam yapılması. |  |
| 9 | Fotoselli kayar cam kapı (adet) | 1 adet |  |  |  |  | 130 *220 cm ebatlarında Tek Kanat Fotoselli Kayar Kapı Yapılması (Dorma Marka ) |  |
| 10 | Fotoselli kayar cam kapı (adet) | 1 adet |  |  |  |  | 130 *220 cm ebatlarında Çift Kanat Fotoselli Kayar Kapı Yapılması (Dorma Marka ) |  |
| 11 | Fotoselli kayar cam kapı (adet) | 1 adet |  |  |  |  | 180 *220 cm ebatlarında Çift Kanat Fotoselli Kayar Kapı Yapılması (Dorma Marka ) |  |
| 12 | Sandwiç Panel Çatı | 38 m2 |  |  |  |  | Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 50 mm poliüretan yalıtımlı (üstü 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac ve altı 0.40 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması |  |
| 13 | Yağmur Olukları | 1 |  |  |  |  | 0.50 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz sacdan eksiz oluk yapılması ve yerine montajı (Sac genişiliği toplam 30 cm) |  |
| 14 | Aydınlatma işleri | 6 |  |  |  |  | 60*60 Led Panel ile Gün ışığı aydınlatma yapılması Aydınlarmalar için anahtar yerleri proje üzerinde kararlaştırılacaktır. |  |
| 15 | Elektrik ve Aydınlatma işleri için kanal çekilmesi | 1 |  |  |  |  | Elektrik Tesisatı Çekilmesi ve Kabin içi Aydınlatma işleri için genel olarak koordineli ve istenilen noktalara kablo kanalı çekilmesi işi. |  |
| 15 | Isınma ve Soğutma Sistemi |  |  |  |  |  | 18.000 BTU GREE Marka split klima temini ve montajı elektrik beslemesi dahil anahtar teslimi yapılacaktır. |  |
| 16 | Sürgülü Kapı Sökülmesi ve Montajı Yapılması | 1 |  |  |  |  | Bahçe girişinde bulunan mevcut sürgülü kapının sökülmesi sol tarata bulunan kapı ile değiştirilmesi işini kapsar. |  |
| ANAHTAR TESLİMİ TEKLİF TUTARI : |  |  |  |  |  | 0,00 TL |  |  |  |
| YÜKLENİCİ FİRMA |  |  |  | TESLİM ALAN/EDEN |  |  | ONAYLAYAN |  |
| Kaşe / İmza |  |  |  | İsim -Soyisim / İmza |  |  | İsim-Soyisim / İmza |  |